## Arkusz1
| Do: |  |  | Od: | Poznań 31.02.2003
Moeller Electric sp. z o.o.
Dział Obsługi Klienta
Fax: 0-58 554 79 19
ZAMÓWIENIE
| Typ | Nr kat. | Opis | Cena jedn. | Ilość | Wartość netto
1. | XVC-101-C192K-K82 | 264113 | Panel operatorski | 3839 | 1 | 3839
2. | XC-CPU101-C128K-8DI-6DO | 262146 | Moduł CPU XC-100 | 1054 | 1 | 1054
3. | XC-CPU101-C128K-8DI-6DO-XV | 262150 | Moduł CPU XC-100 | 1317 | 1 | 1317
4. | XC-CPU101-C256K-8DI-6DO | 274399 | Moduł CPU XC-100 | 1555 | 1 | 1555
5. | XC-CPU101-C256K-8DI-6DO-XV | 279280 | Moduł CPU XC-100 | 1777 | 1 | 1777
6. | XC-CPU101-C64K-8DI-6DO | 262152 | Moduł CPU XC-100 | 948.3 | 1 | 948.3
7. | XC-CPU101-C64K-8DI-6DO-XV | 262247 | Moduł CPU XC-100 | 1054 | 1 | 1054
8. | XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO | 262155 | Moduł cyfrowy | 2463 | 1 | 2463
9. | XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO-XV | 262156 | Moduł cyfrowy | 3330 | 1 | 3330
10. | XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO | 262157 | Moduł cyfrowy | 3330 | 1 | 3330
11. | XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO-XV | 262158 | Moduł cyfrowy | 3793 | 1 | 3793
12. | XIOC-12DO-R | 257897 | Moduł wy przekaźnikowych | 763.2 | 1 | 763.2
13. | XIOC-16DI | 257892 | Moduł we binarnych 24VDC | 462.5 | 1 | 462.5
14. | XIOC-16DI-AC | 257893 | Moduł we binarnych 240VAC | 790.3 | 1 | 790.3
15. | XIOC-16DI-AC110 | 267412 | Moduł we binarnych 110VAC | 666.3 | 1 | 666.3
16. | XIOC-16DO | 257896 | Moduł wy binarnych 24VDC | 648.1 | 1 | 648.1
17. | XIOC-16DO-S | 257895 | Moduł wy binarnych 24VDC | 707.7 | 1 | 707.7
18. | XIOC-16DX | 262322 | Moduł we/wy binarnych konfigurowany | 786.2 | 1 | 786.2
19. | XIOC-1CNT-100KHZ | 257906 | Moduł cyfrowy | 969.4 | 1 | 969.4
20. | XIOC-2AI-1AO-U1 | 262409 | Moduł we/wy analogowych napięciowych | 553.2 | 1 | 553.2
21. | XIOC-2AI-1AO-U1-I1 | 281545 | Moduł 2we 1wy analog. 0-10V/4-20mA | 616.4 | 1 | 616.4
22. | XIOC-2AO-U1-2AO-I2 | 257902 | Moduł wy analogowych | 1275 | 1 | 1275
23. | XIOC-2AO-U2 | 257904 | Moduł wy analogowych | 731.3 | 1 | 731.3
24. | XIOC-2CNT-100KHZ | 257907 | Moduł cyfrowy | 1240 | 1 | 1240
25. | XIOC-2CNT-2AO-INC | 262417 | NULL | 1936 | 1 | 1936
26. | XIOC-32DI | 267411 | Moduł we binarnych 24VDC | 933.1 | 1 | 933.1
27. | XIOC-32DO | 267413 | Moduł wy binarnych 24VDC | 1333 | 1 | 1333
28. | XIOC-4AI-2AO-U1 | 262405 | Moduł we/wy analogowych napięciowych | 1018 | 1 | 1018
29. | XIOC-4AI-2AO-U1-I1 | 281544 | Moduł 4we 2wy analog. 0-10V/4-20mA | 1162 | 1 | 1162
30. | XIOC-4AO-U1 | 257903 | Moduł wy analogowych | 1298 | 1 | 1298
31. | XIOC-4AO-U2 | 257905 | Moduł wy analogowych | 1298 | 1 | 1298
32. | XIOC-4T-PT | 257901 | Moduł we analogowych PT100/1000 | 1346 | 1 | 1346
33. | XIOC-8AI-I2 | 262549 | Moduł we analogowych | 1712 | 1 | 1712
34. | XIOC-8AI-U1 | 257899 | Moduł we analogowych | 1462 | 1 | 1462
35. | XIOC-8AI-U2 | 257900 | Moduł we analogowych | 1462 | 1 | 1462
36. | XIOC-8DI | 257891 | Moduł we binarnych | 295 | 1 | 295
37. | XIOC-8DO | 257894 | Moduł wejść binarnych | 431.6 | 1 | 431.6
38. | XIOC-BP-2 | 260794 | Podstawa do XIOC | 120.3 | 1 | 120.3
39. | XIOC-BP-3 | 260795 | Moduł automatyki | 157.2 | 1 | 157.2
40. | XIOC-BP-EXT | 274291 | Podstawa | 183.7 | 1 | 183.7
41. | XIOC-BP-XC | 260792 | Moduł automatyki | 120.3 | 1 | 120.3
42. | XIOC-BP-XC1 | 260793 | Podstawa do XC | 157.2 | 1 | 157.2
43. | XIOC-NET-DP-M | 257908 | Moduł Profibus DP Master | 2445 | 1 | 2445
44. | XIOC-TERM-18S | 258102 | Zaciski modułów XC/XIOC | 66.41 | 1 | 66.41
45. | XIOC-TERM-18T | 258104 | Zaciski modułów XC/XIOC | 66.41 | 1 | 66.41
46. | XIOC-TERM30-CNT4 | 262248 | Moduł cyfrowy | 208.1 | 1 | 208.1
47. | XIOC-TERM32 | 267414 | Zaciski modułów XIOC32 | 309.8 | 1 | 309.8
54191.02
C:\Documents and Settings\Krzysztof\Pulpit\FOTO_SKLEP_CAREL\MOELLER\STEROWNIKI PLC XC100 XC200.ofe